1	Füllstandaufnehmer ausgeführt als PTFE-teilisolierte Doppelstabsonde zur konduktiven

Grenzstanddetektion mit folgender Ausrüstung:

- Leitungsüberwachung

- zugelassen als Überfüllsicherung nach WHG

- Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 0, ATEX auf Anfrage

- geeignet für leitende aggressive Flüssigkeiten in Kunststoffbehältern

Prozessanschluss:		Gewinde G 1½" A aus 1.4571

Stäbe:				Werkstoff 1.4571, Hast. B/C, Titan, Monel

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				11362 Z