1	kompletter Temperatursensor mit Anschlusskopf und Armatur zum Einschrauben in den Prozess in folgender Ausführung:

- individuell wählbare Einbaulänge

Prozessanschluss:		Gewinde G ½

Werkstoff-Armatur:		Edelstahl (1.4571)

Sensortyp:			1xPt100, 3-Leiter, Klasse A

Anschlusskopf:			Standardkopf DIN B, IP65, Alu, Beschichtet

Prozesstemperatur:		-50°C...+400°C

Zertifikat:			ATEX II 1 GD EEx ia IIC

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TR 11