1	kompletter Temperatursensor in Kompaktbauform mit integriertem Transmitter zum Einschrauben in den Prozess

- individuell wählbare Einbaulänge

Werkstoff-Armatur:		Edelstahl (1.4404 / 316L)

Einbaulänge EL:		z.B. 100 mm

Sensortyp:			1xPt100, 4-Leiter, Klasse A

Betriebstemperatur:		-50°C...+150°C (optional bis 200°C mit Halsrohr)

Prozessanschluss (optional):	Gewinde G ½

Signal				Anschluss: M12 Steckverbinder

Optional mit Messumformer (4…20 mA), Messbereiche wählbar

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TMR 31