1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Elektrode mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde Pg 13,5 (z.B. Endress+Hauser CPSx1D; CPSx1)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	Pg 13,5 , gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, abgewinkelt 45°, mit Schwimmer zum Ausgleich variierender Pegelstände,  zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme einer pH-Elektrode mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde Pg 13,5  (z.B. Endress+Hauser CPSx1D; CPSx1)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, abgewinkelt 45° Grad

- Schwimmer 40 mm

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC

- Sensoranschluss: 	Pg 13,5, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme einer pH-Elektrode mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde Pg 13,5 (z.B. Endress+Hauser  CPSx1D; CPSx1)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	Pg 13,5, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112