1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm; nur Edelstahl: 3600 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  ((z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm; nur Edelstahl: 3600 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, abgewinkelt 45°

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, abgewinkelt 45°, mit Schwimmer zum Ausgleich variierender Pegelstände,  zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, abgewinkelt 45°

- Schwimmer 40 mm

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, abgewinkelt 45°, mit Schwimmer zum Ausgleich variierender Pegelstände,  zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, abgewinkelt 45°

- Schwimmer 40 mm

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC

- Sensoranschluss: 	G 1, 45°

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1

(z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme eines Trübungssensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1

(z.B. Endress+Hauser CUS 41; CUS51D; CUS 65)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, 45° abgewinkelt

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112