1  	Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen Montage einer starren Taucharmatur bestehend aus:

- Querrohr Länge 1000 mm (Edelstahl V4A ) mit Mauerkronenbefestigung (Edelstahl V4A)

- Kreuzklemmstück zur Tauchrohrbefestigung (Edelstahl V4A )

- stufenlose Eintauchtiefen- und Querrohrverstellung

- Zur Montage einer starren Taucharmatur

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CYH 112