1	Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle mit folgender Ausrüstung:

- Elektrodenhalter in Bajonettechnik

- Kopfgehäuse mit 2 PG-Verschraubungen

Tauchrohr

- Werkstoff: 			PP glasfaserverstärkt

- Länge: 			1000 mm

Temperatur: 			max. 80°C

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CLA 111