# 1  	Eintaucharmatur mit Hängebügel zur Aufnahme analoger pH-Messelektroden oder Memosens pH-Elektroden mit folgender Ausrüstung:

- Einbauplatz für 3 Elektroden mit PG 13,5 Gewinde

- Potentialausgleich

- Elektroden-Schutzplatte

Mediumsberührende

Werkstoffe

- Elektrodenhalter: 		PP-GF 20

- Tauchrohr: 			PP

- Potentialausgleichsstift: 	Edelstahl 1.4571

- O-Ring: 			EPDM

Temperaturbereich: 		max. 80°C

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPA 111