1  	Prozess-Wechselarmatur für Trübungssensoren zur In-Line-Messung in Rohrleitungen zum Sensorein- und Ausbau unter Prozessbedingungen mit Arretierung mit folgender Ausrüstung:

- integrierter abschließbarer Kugelhahn zur Abtrennung vom Prozessmedium

- integrierte Bewegungsdämpfung

- spülen der Messzelle im Schleusenraum

Werkstoff: 			nichtrostender Edelstahl 1.4404

Druckbereich: 			10 bar ( beim Verfahren max. 2 bar )

Temperaturbereich: 		max. 80°C

Spülanschluss: 			Schlauchanschluss mit AD 9mm

Prozessanschluss: 		G2“ innen + Einschweißadapter 50 mm, Flansch DN50 PN16

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CUA 451