- Füllstandgrenzschalter für leitfähige Flüssigkeiten mit folgender Ausführung:

Bauform:	Anreihgehäuse 22,5 mm für Tragschiene 35 mm

- zwei Relais, ein Grenzwert eine Störung

- oder jeweils als Grenzschalter oder zur Zweipunktregelung einsetzbar

- Min Max Detektion Signalisierung

- Preline Gehäuse

- Zulassung Überfüllsicherung nach WHG

- ATEX II (1) G

Ausgang:			potentialfreier Wechsler

Hilfsenergie:			20 V...30 V(AC), 20 V... 60 V(DC)

Hilfsenergie:			85 V... 253 V (AC)

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				FTW 325