# 1	Grenzwertschalter für aktive und passive Zweileitergeräte, Mikroprozessor gesteuert

Anzeige:			4-stellige 7-Segmentanzeige mit Bargraph

Hilfsenergie:			196...253 VAC

98...126 VAC

21...28 VDC

Eingang:			0/4..20mA, 0/2..10V

Grenzwertrelais:		2 Wechsler 250 VAC, 8A/ 30 VDC, 5A

optional:			Messumformerspeisung 24V DC, 30 mA

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RTA 421