1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Leitfähigkeitssensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 3/4  (z.B. Endress+Hauser CLS 50)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm; nur Edelstahl: 3600 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G ¾, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme eines Leitfähigkeitssensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 3/4  (z.B. Endress+Hauser CLS 50)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G ¾, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112