1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 61D)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm, nur Edelstahl: 3600 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 51D; COS 61 )

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm, nur Edelstahl: 3600 mm

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, 45° abgewinkelt

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, abgewinkelt 45°, mit Schwimmer zum Ausgleich variierender Pegelstände,  zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 51D)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, abgewinkelt 45° Grad

- Schwimmer 40 mm

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur, abgewinkelt 45°, mit Schwimmer zum Ausgleich variierender Pegelstände,  zur Montage mittels einer Pendelhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 51D; COS 61 )

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, abgewinkelt 45° Grad

- Schwimmer 40 mm

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm

- Werkstoff:		PVC

- Sensoranschluss: 	G 1, 45° abgewinkelt

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 51D )

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112

1  Eintaucharmatur zur pendelnden Aufhängung mittels Kettenhalterung, zur Aufnahme eines Sauerstoffsensors mit 45° abgewinkeltem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser COS 31; COS 41; COS 51D; COS 61 )

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerad

- Zur pendelnden Aufhängung (Kettenhalterung)

- Länge: 			600 mm; 1200 mm;

- Werkstoff:		PVC; Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, 45° abgewinkelt

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112