1  	Modulare Armaturenhalterung zur schrägen Geländermontage einer starren Taucharmatur bestehend aus:

- Geländerhalterung (Edelstahl V4A ) zur Tauchrohrbefestigung

- stufenlose Eintauchtiefen- und Winkelverstellung

- Zur schrägen Montage einer starren Taucharmatur

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CYH 112