Kompletter Temperatursensor zur Temperaturmessung in Räumen oder im Außenbereich, vorgesehen zur Wandmontage

- Einfache Montage

- Kompakte Baugröße

- Spritzwassergeschützt

- Kopftransmitter (4…20mA, HART oder PA) optional lieferbar, auch in ATEX-Ausführung

Prozessanschluss:	Wandmontage

Sensortyp: 			1xPt100, Klasse A 3- oder 4-Leiter, Klasse B 3-Leiter,				andere auf Anfrage

Gehäuse:	Standardkopf DIN B, IP66/67, Alu, beschichtet oder Kunststoff PCB, IP65

Messbereich:		-50°C...+100°C

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TST 434