1	Anzeigegerät ohne Hilfsenergie für 4-20 mA Stromkreise.

Zum Einsatz im Eigensicheren Bereich

Anzeige:			LC-Anzeige 5-stellig

Hilfsenergie:			<2V aus der Stromschleife

Eingang:			4...20 mA

Ausführung:			Schalttafeleinbau 48*96 mm

Zulassung:			ATEX II1G EEx ia IIC T6

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RIA 251