1	Anzeigegerät ohne Hilfsenergie für 4-20 mA Stromkreise

Hintergrundbeleuchtung

Zulassung:			Atex II(1)2G EExia IIC T6

Anzeige:			LC-Anzeige 5-stellig

Hilfsenergie:			<2V aus der Stromschleife

Eingang:			4...20 mA,

Ausführung:			Feldgehäuse 176x80x65 BxHxT

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RIA 261