- Thermischer Durchflussschalter zur Überwachung von Flüssigkeiten

- 3 Tasten Vor-Ort-Parametrierung oder via Software Read Win 2000

- ein oder zwei Schaltausgänge, Analogsignal 4…20 mA oder Kombination Schaltausgang und Analogausgang

- Vor-Ortanzeige mit Farbumschlag

- Edelstahlgehäuse

- Desina konform

Bauform:			Kompaktgerät mit Signalauswertung

Prozessanschluss:		Außengewinde G 1/2" DIN 16288,

Werkstoffe

- Prozessanschluss:		316L

- Armatur:			316L

- Gehäuse:			Edelstahl 316L

Mediumstemperatur:		-20°C...+85°C

Messbereich:			0.. 100 %, Auflösung 1%
				0,03..3 m/s für Wasser

Ausgang:			4...20 mA Zweidrahttechnik,  ein oder zwei Schaltausgänge PNP, oder

Schaltausgang und 4…20 mA - Ausgang

Schutzart Gehäuse:		mit Ventilstecker IP 65

mit M12 X 1,5 Stecker IP66

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				DTT31