1  	Kombinationsmesskabel für pH-/Redox-Sensoren oder 2-Elektroden Leitfähigkeitsmesszellen mit Temperaturfühler, Koaxkabel rauscharm mit 4 Hilfsadern je 0,75 mm²

Farbe: 				Schwarz

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPK9