1  	pH/Redox- und Temperatur Messumformer mit folgender Ausrüstung:

- pH/Redox-Messung umschaltbar

- mit automatischer Temperaturkompensation

- zweizeiliges Display für Messwert und Temperatur

- übersichtliche Menüstruktur mit Klartextbedienung (6 Sprachen)

- Einknopf-Kalibrierung über CAL-Taste ohne Geräteöffnung.

- Integrierter Stromausgangssimulator

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Zweipunktkalibrierung mit Plausibilitätsüberwachung

Option: für digitale pH-Sensoren „Memosens“

Optional mit Sensor-Live-Check und weitere Überwachungsfunktionen (Plus-Paket)

Bauform: 			Feldgehäuse IP 65 mit separatem Anschlussraum

Eingang: 			symetrische hochohmig für pH/Redox Elektroden und 3 Leiter Pt 100

Ausgänge

- Analog: 			für pH/Redox-Wert

0/4...20 mA galv. Getrennt, frei programmierbar

als Option für Temperatur-Wert

- Optional: 			Hart oder Profibus PA

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

als Option 2 oder 4 Grenzkontakte

Störfestigkeit: 			gemäß EN 50082-2:1995

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

(Blitzschutz)

Hilfsenergie: 			230V, 50/60 Hz

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPM 253

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer