Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Grenzschalter Schwimmschalter für Flüssigkeiten

Sensor

Grenzschalter für Flüssigkeiten und kommt in Tanks und Behältern, z. B. in Kläranlagen, zum Einsatz und wird dort zur Überfüllsicherung oder zum Trockenlaufschutz von Pumpen verwendet. Es stehen verschiedene Anschlusskabel für Säuren, Laugen, Öle oder Schmutzwasser zur Verfügung.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten

- Produkt- und Messsicherheit durch verschiedene Kabelmaterialien für unterschiedliche Medien

- Kleiner Durchmesser für einfache Montage durch Gewindebohrung

- Schaltelemente als Initiator, Mikroschalter

Anschlusskabel	PP
PVC
PUR
CSM

Kabelängen 			5m
				20m

Elektronik	Wechselkontakt AC/DC
Initiator mit Schaltkugel NAMUR

Fabrikat			Endress + Hauser

Typ:				FTS20

Mögliches Zubehör :

- NAMUR Trennschaltverstärker

- Stopfbuchsverschraubung G1", PVC

- Beschwerungsgewicht PA beschichtet

- Gegenmutter G1", PVC