1
Klimaschutzhaube für FMU90 im Feldgehäuse:

- lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Werkstoffe
- Zeitersparnis bei Montage durch optimal abgestimmtes Zubehör 

Befestigung:


über Gehäusehalter des Prosonic S

Werkstoff:


316Ti
z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



52024477
