1
Klimaschutzhaube für Ultraschallsensor FDU91:

- lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Werkstoffe
- Zeitersparnis bei Montage durch optimal abgestimmtes Zubehör 

Befestigung:


über Befestigungsgewinde G1“ des Sensors

Werkstoff:


PVDF
z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



52025686
