1
Montageplatte für FMU90 im Feldgehäuse:

- Befestigung an Rohren oder am Montageständer


- lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Werkstoffe
- Zeitersparnis bei Montage durch optimal abgestimmtes Zubehör 

Befestigung:


Rohrmontage 1“-2“, inkl. Schellen, Schrauben, Muttern
Werkstoff:


316Ti
z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



52024478
