# 1  	Leitfähigkeitsmesszelle

konduktiv mit Pt 100 Temperaturfühler bestehend aus:

mechanischer Anschluss: 	NPT 1/2"

Werkstoff: 			polierter Edelstahl 1.4435/SS316L

Temperaturbereich: 		0...120°C

Zellkonstante: 			K=0,01 (0,1)

Messbereich: 			0,04…20 µs/cm (0,1…200 µS/cm)

Länge inkl. Gewinde: 		73 mm

Druck: 				max. 12 bar (20°C)

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CLS 15

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer