1  
Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule, zur Beckenrandmontage zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel und eines Vorortmessumformers bestehend aus:


· Standsäule Höhe 1800 mm (Edelstahl V4A ) 
· Beckenrandmontage mittels einer Wandhalterung
· Querrohr Länge 1000 mm (Edelstahl V4A )
· Kreuzklemmstück (stufenlos verstellbare Querrohrhalterung, Edelstahl V4A)
· Multifunktionsklemme zur Arbeitshöhenverstellung und Durchrutschsicherung.
· Kette mit Dreieckskarabiner und  Multifunktionsklemme  zur Fixierung,  Länge 5 m, PA (Polyamid, UV-beständig)

· stufenlose Eintauchtiefen- und Querrohrverstellung
· Zur Befestigung einer Taucharmatur mit Hängebügel

Fabr.: 



Endress+Hauser

Typ: 



CYH 112
