1 Druckluft-Reinigungseinheit für ionenselektives Elektrodensystem
bestehend aus:
· Gehäuse

· Kompressor

· Anschlussklemmenleiste mit Sicherung

· Rohrgestell

· Saugseite mit Luftfilter

· Druckluftversorgung zum Sensor

Förderleistung:


50 l/min, bei atmosphärischem Druck

Versorgungsspannung:

230 V AC

Kabelspezifikation:

13…18 mm, Pg 21





6 … 12 mm, Pg 13,5

Umgebungstemperatur:

- 10 … + 55° C

Fabrikat:


Endress+Hauser

Typ:



71092262




