1	Überspannungsschutz im Feldgehäuse:

1	Überspannungsschutz zur Absicherung von 2-poligen Signalleitungen
	Feldgehäuse zum einschrauben in die kabeleinführung

max Signalspannung:	34,8V (ATEX 30 V)

Nennstrom:		500mA

Betriebstemperatur:	-40°C...+80°C
	Schutzart		IP67
	Werkstoff 		1.4305
	Signale			0/4..20 mA, Profibus PA

Zertifikat optional:

ATEX II(1)2G EEX ia IIC

z.B. Fabr.:	Endress + Hauser

Typ:	HAW 569