1  	Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel und eines Vorortmessumformers bestehend aus:

- Standsäule Höhe 1800 mm (Edelstahl V4A ) mit Standfuß

- Querrohr Länge 1000 mm (Edelstahl V4A )

- Kreuzklemmstück (stufenlos verstellbare Querrohrhalterung, Edelstahl V4A)

- Multifunktionsklemme zur Arbeitshöhenverstellung und Durchrutschsicherung

- Kette mit Dreieckskarabiner und  Multifunktionsklemme  zur Fixierung,  Länge 5 m, PA (Polyamid, UV-beständig)

- stufenlose Eintauchtiefen- und Querrohrverstellung

- Zur Befestigung einer Taucharmatur mit Hängebügel

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CYH 112