1	Überspannungsschutzeinrichtung bestehend aus:

1	Überspannungsmodul zur Absicherung von 2-poligen Signalleitungen

max Signalspannung:	30 V

Nennstrom:	1 A

Betriebstemperatur:	-25°C...+80°C

inclusive

Modulträger zur Aufnahme eines Überspannungsmoduls zum

Aufschnappen auf Hutschiene

eingebaut in

Optional

1	Schutzgehäuse mit Hutschiene

Werkstoff:	Aluminium

Schutzart:	IP 55

Zertifikat optional:

ATEX II 2 (1) G EEX ia IIC

z.B. Fabr.:	Endress + Hauser

Typ:	HAW 562